| СОГЛАСОВАНО. Управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета. (структцрным подразделением облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства либо уполномоченного облисполкомами, Минским горисполкомов лицо). _____________________________. (подпись) (инициалы, фамилия). "_____" ___________ 2026г..; УТВЕРЖДЕНО Решение Чаусского районного исполнительного комитета от «____» __________ 2026 года № ________. Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда города Чаусы и Чаусского района на 2027-2031 гг |
| --- |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. №9А по ул.Кирпичная в г.Чаусы | 1993 | 2 | кирпич | 592,0 | - | 2027 | капитальный ремонт рулонной кровли, оштукатуривание фасада, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |  |
| ж.д. №86 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 1971 | 3 | кирпич | 954,0 |  | 2027 | оштукатуривание фасада с окраской акриловыми фасадными красками замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена люков выхода на кровлю замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, замена оконного блока на лестничной клетке; возведение новых конструкций балконных плит |  |
| общежитие №30 по ул. Молодёжная в аг. Волковичи Чаусского района | 1990 | 2 | панель | 471,0 | - | 2027 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. замена оконного блока на лестничных клетках замена входной и тамбурной дверных блоков ремонт балконов, замена люков выхода на кровлю; ремонт санузлов и кухонь |  |
| ж.д№35 Центральная в аг.Дужевка Чаусского района | 1995 | 2 | панель | 469,0 | - | 2027 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, замена входной и тамбурной дверных блоков ремонт балконов, замена люков выхода на кровлю замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. замена оконного блока на лестничных клетках |  |
| ж.д. №1 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 1974 | 3 | кирпич | 1 756,0 | - | 2027 | капитальный ремонт кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена окон в местах общего пользования, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт козырька входа в подъезд, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. замена входной и тамбурной дверных блоков |  |
| ИТОГО |  |  |  | 4 242,00 |  |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. №1 по ул.Карасева в г.Чаусы | 1986 | 3 | кирпич | 962,0 | - | 2028 | капитальный ремонт рулонной кровли, оштукатуривание фасада с окраской акриловыми фасадными красками замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена люков выхода на кровлю замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, замена оконного блока на лестничной клетке |
| ж.д. №3 по ул.Лермонтова в г.Чаусы | 1979 | 5 | кирпич | 3 521,0 | - | 2028 | капитальный ремонт шиферной кровли, оштукатуривание фасада с окраской акриловыми фасадными красками, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, ремонт входной группы, устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. . замена люков выхода на кровлю |
| ИТОГО |  |  |  | 4 483,00 |  |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. №10 по ул.Юбилейной в аг.Антоновка Чаусского района | 1977 | 2 | кирпич | 400,0 | - | 2029 | капитальный ремонт шиферной кровли, оштукатуривание фасада, ремонт покрытия козырька входа в подъезд, ремонт балконов , устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости; замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. , замена люков выхода на кровлю |
| общежитие № 6 по ул.Азарова в г.Чаусы | 1970 | 2 | кирпич | 487,4 | - | 2029 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. замена оконного блока на лестничных клетках замена входной и тамбурной дверных блоков ремонт балконов, замена люков выхода на кровлю; ремонт санузлов и кухонь |
| ж.д. №5 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 1987 | 5 | панель | 2 346,4 | - | 2029 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. замена оконного блока на лестничных клетках замена входной и тамбурной дверных блоков ремонт балконов, замена люков выхода на кровлю |
| ж.д.№ 44 ул. Первомайская в г.Чаусы | 1988 | 2 | кирпич | 296,0 | - | 2029 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты, замена оконного блока на лестничной клетке ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту |
| ж.д№27 по ул..Центральная д.27в аг.Сластены Чаусского района |  | 2 | панель | 631,0 | - | 2029 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, ремонт балконов, замена люков выхода на кровлю замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена оконного блока на лестничных клетках |
| ИТОГО |  |  |  | 4 160,80 |  |  |  |
| 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. №16 по ул.Юбилейной в аг.Антоновка Чаусского района | 1977 | 2 | кирпич | 400,0 | - | 2030 | капитальный ремонт шиферной кровли, оштукатуривание фасада, ремонт покрытия козырька входа в подъезд, ремонт балконов , устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости; замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. , замена люков выхода на кровлю |
| ж.д. №3Б по ул.Лермонтова в г.Чаусы | 1986 | 5 | панель | 3 599,0 | - | 2030 | капитальный ремонт шиферной кровли, ремонт стыков стеновых панелей , замена оконного блока на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, ремонт входных групп, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, замена люков выхода на кровлю |
| ИТОГО |  |  |  | 3 999,00 |  |  |  |
| 2031 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. №1 по ул.Молодёжной в аг.Волковичи Чаусского района | 1989 | 4 | кирпич | 619,4 | - | 2031 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт козырька входа в подъезд, замена -светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с -заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. замена люков выхода на кровлю |
| ж.д. №2 по ул.Карасева в г.Чаусы | 1977 | 5 | кирпич | 2 943,0 | - | 2031 | капитальный ремонт шиферной кровли, оштукатуривание фасада, замена оконного блока на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, ремонт входных групп, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, -замена люков выхода на кровлю |
| ж.д№1 по ул.Молодёжная в аг.Сластены Чаусского района | 2000 | 2 | панель | 616,0 | - | 2031 | капитальный ремонт шиферной кровли, оштукатуривание фасада, замена оконного блока на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, ремонт входных групп, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем (подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту, -замена люков выхода на кровлю |
| ИТОГО |  |  |  | 4 178,40 |  |  |  |