| Перспективная программа |
| --- |
| капитального ремонта жилищного фонда города Чаусы и Чаусского района на 2021-2025гг |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ж.д. №1 по ул.Социальной в д.Росинка | 1964 | 2 | кирпич | 375,24 | - | 2021 | капитальный ремонт рулонной кровли , оштукатуривание фасада, ремонт входной группы, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков,замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №3 по ул.Юбилейная в аг. Антоновка | 1975 | 2 | кирпич | 369,28 | - | 2021 | капитальный ремонт шиферной кровли , оштукатуривание фасада, ремонт входной группы, устройство молниезащиты после расчёта рисков,замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена: водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №3 по ул.Азарова в г.Чаусы | 1975 | 5 | кирпич | 3 126,22 | - | 2021 | оштукатуривание фасада, замена оконного блока на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, ремонт входных групп, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №7 по ул.Юбилейной в аг.Антоновка | 1975 | 2 | кирпич | 281,42 | - | 2021 | капитальный ремонт шиферной кровли , оштукатуривание фасада, ремонт покрытия козырька входа в подъезд, ремонт балконов ,устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №19 по ул.Центральной в аг.Радомля | 1983 | 2 | кирпич | 493,50 | - | 2021 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости |
| ИТОГО |  |  |  | 4645,66 |  |  |  |
| ж.д. №45 по ул.Первомайской в г.Чаусы | 1994 | 5 | панель | 4 148,92 | - | 2022 | капитальный ремонт рулонной кровли , ремонт стыков стеновых панелей, замена отмостки, ремонт входных групп, устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена окон в местах общего пользования |
| ж.д. №25 по ул.Центральной в аг.Радомля | 1984 | 2 | кирпич | 226,00 | - | 2022 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №3 по ул.Транспортной в г.Чаусы | 1978 | 2 | кирпич | 760,30 | - | 2022 | оштукатуривание фасада, утепление торцов, замена оконных блоков на лестничной клетке, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, замена козырьков входов в подъезд, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости. |
| ИТОГО |  |  |  | 5135,22 |  |  |  |
| ж.д. №4 по ул.Азарова в г.Чаусы | 1976 | 5 | кирпич | 2 905,35 | - | 2023 | оштукатуривание фасада, замена оконного блока на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, ремонт входных групп, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №24 по ул.Центральной в аг.Радомля | 1982 | 2 | кирпич | 226,00 | - | 2023 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости |
| ж.д. №7 по ул. Молодежной в г.Чаусы | 1953 | 2 | кирпич | 524,93 | - | 2023 | капитальный ремонт шиферной кровли, оштукатуривание фасада, утепление торцов, замена оконных блоков на лестничной клетке, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена козырьков входов в подъезд, ремонт балконов с заменой ограждения, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №1 в д.Приозёрная | 1964 | 3 | панель | 1 527,66 | - | 2023 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных групп, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости |
| ж.д. №4 по ул.Молодёжной в г.Чаусы | 1953 | 2 | кирпич | 524,06 | - | 2023 | капитальный ремонт шиферной кровли , оштукатуривание фасада, утепление торцов, замена оконного блока на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, ремонт входных групп, ремонт балконов , устройство молниезащиты,замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ИТОГО |  |  |  | 5708,00 |  |  |  |
| ж.д. №2 в д.Приозёрная | 1964 | 3 | кирпич | 3 051,66 | - | 2024 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных групп, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №69 по ул.60 лет СССР в г.Чаусы | 1986 | 5 | панель | 1 487,74 | - | 2024 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №3 по ул.Ленинской в г.Чаусы | 1967 | 2 | кирпич | 596,24 | - | 2024 | капитальный ремонт шиферной кровли , оштукатуривание фасада, ремонт покрытия козырька входа в подъезд, ремонт балконов , устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №7 по ул.Центральной в аг.Каменка | 1985 | 2 | кирпич | 373,84 | - | 2024 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости. |
| ж.д №15 по ул. Юбилейная в аг. Антоновка | 1975 | 2 | кирпич | 269,40 | - | 2024 | капитальный ремонт шиферной кровли , оштукатуривание фасада, ремонт покрытия козырька входа в подъезд, ремонт балконов , устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости. |
| ж.д. №4 по ул.Школьной в аг.Горбовичи Чаусского района | 1987 | 2 | панель | 269,50 | - | 2024 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена оконного блока на лестничных клетках, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт козырька входа в подъезд, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ИТОГО |  |  |  | 6048,38 |  |  |  |
| ж.д. №5 по ул.Гагарина в г.Чаусы | 1987 | 5 | панель | 2 346,36 | - | 2025 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входных группы, замена отмостки, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №1 по ул.Ленинская в г.Чаусы | 1974 | 3 | кирпич | 1756,0 | - | 2025 | капитальный ремонт кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена окон в местах общего пользования, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт козырька входа в подъезд, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №58 по ул.Школьной в д.Барышевка | 1987 | 2 | панель | 470,26 | - | 2025 | капитальный ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости |
| ж.д. №9 по ул.Юбилейной в аг.Антоновка | 1987 | 2 | кирпич | 369,28 | - | 2025 | капитальный ремонт шиферной кровли , оштукатуривание фасадас окраской акриловыми фасадными красками, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, ремонт входной группы, ремонт балконов ,устройство молниезащиты после расчёта рисков, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости |
| ж.д. №11 по ул.Центральной в аг.Каменка | 1985 | 1 | кирпич | 281,42 | - | 2025 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт входной группы, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости |
| ж.д. №18 по ул.Ленинской в г.Чаусы | 1967 | 2 | кирпич | 355,17 | - | 2025 | оштукатуривание фасада, утепление торцов, замена оконного блока на лестничной клетке, замена входных и тамбурных дверных блоков, замена отмостки, ремонт входной группы,замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ж.д. №1 по ул.Молодёжной в аг.Волковичи | 1989 | 4 | кирпич | 619,44 | - | 2025 | капитальный ремонт рулонной кровли, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена входной и тамбурной дверных блоков, замена отмостки, устройство молниезащиты после расчёта рисков, ремонт козырька входа в подъезд, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светодиодные с заменой сетей электроснабжения при необходимости, замена внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, канализация, отопление по дефектному акту. |
| ИТОГО |  |  |  | 6197,93 |  |  |  |